CASO DIDÁCTICO (FICTICIO) — Práctica de clase. No corresponde a un proceso real del INC; los datos son inventados con fines pedagógicos.

ENCABEZADO

- Entidad: Instituto Nacional de Cancerología ESE (INC)

- NIT: 899.999.092-7

- Régimen: especial (Acuerdo 005 de 2024; Decreto 092 de 2017)

- No. de proceso: INVITACIÓN A COTIZAR No. IC-2026-0291

- Dependencia: Grupo Área Gestión Contractual

- CDP: 1202600496 / 2026

1. OBJETO

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos originales, para los seis (6) equipos de aire acondicionado de precisión marca STULZ (modelo CyberAir) que controlan temperatura y humedad de las áreas críticas del INC: salas de cirugía, UCI, laboratorio de patología y cuarto de almacenamiento de muestras.

2. JUSTIFICACIÓN / NECESIDAD

Las áreas críticas requieren control permanente de temperatura y humedad. Una falla prolongada compromete la bioseguridad de cirugías y UCI y la integridad de las muestras de patología (cadena de frío). Los equipos no tienen contrato de mantenimiento vigente; se debe asegurar su operación continua en el segundo semestre de 2026.

3. MODALIDAD, NORMA Y PRESUPUESTO

- Modalidad: Invitación a Cotizar (art. 15, Acuerdo 005 de 2024), cuantía entre 20 y 200 SMLMV.

- Presupuesto oficial: $96.450.000 (incluye todos los impuestos).

- Desglose: $12.000.000 corresponden a una bolsa de repuestos.

- Recursos: propios.

- UNSPSC: 72102905 (mantenimiento de aire acondicionado).

4. REQUISITOS HABILITANTES

- Experiencia: mínimo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados o liquidados en los últimos cinco (5) años, de objeto igual o similar (mantenimiento de aire acondicionado de precisión / HVAC). Sumatoria ≥ 100% del presupuesto oficial.

- Indicadores financieros: capital de trabajo ≥ 20% del valor de la propuesta; razón corriente ≥ 1.20; nivel de endeudamiento ≤ 83%.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dos (2) mantenimientos preventivos en la vigencia + atención correctiva con tiempo de respuesta ≤ 8 horas.

- Repuestos nuevos, originales, no remanufacturados.

- Carta de distribuidor o servicio autorizado emitida por el fabricante (STULZ), vigente durante la ejecución.

- Informe técnico por cada intervención.

6. PUNTOS DE DECISIÓN (resueltos para el caso)

- ¿Lotes? No.  ¿Propuestas parciales? No.

- ¿Bolsa de repuestos? Sí ($12.000.000).

- ¿Carta de fabricante? Sí.

- ¿Indicadores financieros explícitos? Sí.

- ¿Adjudicación? Menor precio, sin superar el Precio Techo del Análisis del Sector.

- ¿Garantía de responsabilidad civil extracontractual (RCE)? Sí (10%).

- ¿Forma de pago? Pagos mensuales contra informe.

7. PLAZO Y FORMA DE PAGO

- Plazo: desde la legalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

- Pago: mensual, contra informe de mantenimiento recibido a satisfacción por el supervisor y factura.

8. GARANTÍAS APLICABLES

- Cumplimiento: 20% (ejecución + 4 meses)

- Calidad del servicio: 20% (ejecución + 4 meses)

- Calidad y correcto funcionamiento de repuestos: 20% (ejecución + 4 meses)

- Pago de salarios y prestaciones: 5% (ejecución + 3 años)

- Responsabilidad civil extracontractual: 10%

- Seriedad de la oferta: 20% del presupuesto (90 días)